Los datos están integrados en dispositivos de tipo “Digital input”, y concretamente en su atributo “Input counter”. Cada cámara tiene 10 zonas de detección, y en cada una de ellas cuenta personas y vehículos. Por tanto, cada cámara ofrece 20 contadores (10 de personas y 10 de vehículos). Estos contadores obtienen el número de personas/vehículos que han contado en los últimos 5 minutos y mandan ese dato. 

Las cámaras tienen MAC:

- 84:84:33:31:00:00:0A:25

- 84:84:33:31:00:00:0A:56

- 84:84:33:31:00:00:0A:19

Los device que se crean son del tipo Digital Input MM:MM-XY, donde:

- MM:MM últimos cuatro dígitos de la MAC

- X: zona de detección (valores de 0 a 9)

- Y es el tipo elemento contado (1 para personas o 2 para vehículos).

Por ejemplo, para contar las personas de la zona 0 de la cámara 0A:19, miramos el “Input counter” del Digital Input 0A:19-01